## Yêu cầu NKVHĐT
[5 empty] | Nhà máy nước An Dương | Lưu trữ tài liệu | Quy trình vận hành, tài liệu ISO
Tài liệu hướng dẫn vận hành
Ghi Nhật kí vận hành điện tử
…….
[5 empty] | Nhà máy nước Vật Cách | Nhật ký vận hành điện tử | Nhật ký vận hành trạm công trình thu, trạm bơm nước thô | BM.01.01.AD | Nhật kí vận hành trạm bơm Quán Vĩnh
[8 empty] | BM.01.02.AD | Nhật kí vận hành trạm bơm Dâng
………..
[7 empty] | Nhật kí vận hành bể lọc tiếp xúc sinh học | BM.01.03.AD | Nhật kí chất lượng nước bể lọc tiếp xúc sinh học
[8 empty] | BM.01.03A.AD | Nhật kí vận hành bể lọc tiếp xúc sinh học
| Tra cứu số liệu |  |  | -Xuất file Excel bản ghi NKVH của công trình theo yêu cầu tra cứu từ ngày .. đến ngày … - Mỗi ngày là 1 sheet, mỗi BM là 1 file
[7 empty] | Nhật kí vận hành trạm hóa chất | BM.01.04.AD | Nhật kí vận hành trạm hóa chất
Giao diện gồm các mục chọn: - Nhà máy - Công trình - Thời gian cần tra cứu
[7 empty] | Nhật kí vận hành cụm xử lý | BM.01.05.AD | Nhật kí chất lượng nước bể lọc nhanh
[7 empty] | Nhật kí chất lượng nước bể lọc nhanh | BM.01.06.AD | Nhật kí chất lượng nước bể lọc nhanh
| Tổng hợp số liệu |  | Tổng hợp số liệu theo đơn vị |  | Số liệu sản xuất |  | Nhật kí vận hành trạm clo | BM.01.07.AD | Nhật kí vận hành trạm clo
Giao diện gồm các mục chọn: - Chọn theo đơn vị hoặc toàn công ty - Chọn loại báo cáo - Chọn khoảng thời gian : ngày, tháng , năm |  |  |  |  | Số liệu chất lượng nước |  | Nhật kí vận hành trạm bơm nước sạch và trạm rửa | BM.01.08.AD | Nhật kí vận hành trạm bơm nước sạch và rửa lọc
Tổng hợp số liệu toàn công ty - Sản lượng nước thô - Sản lượng nước phát - Tổng điện năng tiêu thụ - Tiêu hao điện năng - Hóa chất tiểu thụ
[7 empty] | Nhật kí vận hành các công trình phụ trợ | BM.01.09.AD | Nhật kí vận hành trạm thiết bị hút bùn
[8 empty] | BM.01.10.AD | Nhật kí vận hành trạm bơm hút chân không
|  | Chức năng |  |  | -Ứng dụng có thể hoạt động trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại với đầy đủ chức năng ghi nhập NKVH, tra cứu số liệu và tổng hợp số liệu
[8 empty] | BM.01.13.AD | Nhật kí vận hành trạm xử lý bùn
[7 empty] | Theo dõi tổng hợp tình hình sản xuất | BM.01.11.AD | Sổ theo dõi tổng hợp tình hình sản xuất
- Phân quyền tài khoản đăng nhập, phù hợp với chức năng nhập số liệu, xem số liệu và theo từng đơn vị
[7 empty] | Nhật kí chất lượng nước | BM.01.12.AD | Nhật kí chất lượng nước NMN An Dương
- Truy cập, trích xuất dữ liệu từ hệ thống Scada: hệ thống Scada tự động ghi nhận số liệu và nhập vào nhật kí vận hành điện tử
- Lưu , trích xuất lịch sử chỉnh sửa NKVH: thời gian, người chỉnh sửa, số lần chỉnh sửa

## BM.tổng hợp số liệu
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THEO ĐƠN VỊ
Ngày | SỐ LIỆU SẢN XUẤT NMN AN DƯƠNG | [11 empty] | SỐ LIỆU SẢN XUẤT NMN VẬT CÁCH | [11 empty] | …..
| Áp lực giờ cao điểm (Bar) | Sản lượng nước thô (m3) | Sản lượng nước lọc (m3) | Sản lượng nước phát (m3) | Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) | Tiêu hao điện năng (Wh/m3) | Tổng Clo tiêu thụ (Kg) | Test Clo (g/m3) | Tổng Thuốc tím tiêu thụ (Kg) | Test thuốc tím (g/m3) | Tổng PAC tiêu thụ (Kg) | Test PAC (g/m3) | Áp lực giờ cao điểm (Bar) | Sản lượng nước thô (m3) | Sản lượng nước lọc (m3) | Sản lượng nước phát (m3) | Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) | Tiêu hao điện năng (Wh/m3) | Tổng Clo tiêu thụ (Kg) | Test Clo (g/m3) | Tổng Thuốc tím tiêu thụ (Kg) | Test thuốc tím (g/m3) | Tổng PAC tiêu thụ (Kg) | Test PAC (g/m3)
2023-09-08
2023-09-09
2023-09-10
Min
Max
Trung Bình
Tổng cộng
SỐ LIỆU CHẤT LƯỢNG NƯỚC NMN AN DƯƠNG
Ngày | Nước thô | [5 empty] | Sau lắng | Nước sau lọc |  |  | Nước sau xử lý (Nước Phát)
| Độ Đục (NTU) | Độ dẫn điện (µs/cm) | pH | Độ mặn (mgCl-/l) | Amoni (mg/l) | Mangan (mg/l) | Độ Đục (NTU) | Độ Đục (NTU) | Amoni (mg/l) | Mangan (mg/l) | Độ Đục (NTU) | Clo dư 1 (mg/l) | Clo dư 2 (mg/l) | Độ dẫn điện (µs/cm) | pH | Độ mặn (mgCl-/l) | Amoni (mg/l) | Mangan (mg/l)
2023-09-09 | 15 | 258 | 7.5 | 21.74 | 0.24 | 0.172 | 0.7 | 0.14 | 0.04 | 0.019 | 0.13 | 0.81 | 0.8 | 268 | 7.5 | 27.42 | 0.03 | 0.018
2023-09-10 | 16 | 246 | 7.6 | 18.1 | 0.33 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 0.01 | 0.018 | 0.09 | 0.88 | 0.77 | 256 | 7.6 | 30.88 | 0 | 0.017
2023-09-11 | 31 | 236 | 7.3 | 16.69 | 0.39 | 0.195 | 1.3 | 0.16 | 0.06 | 0.018 | 0.1 | 0.72 | 0.73 | 254 | 7.3 | 29.45 | 0.04 | 0.015
2023-09-12 | 20 | 232 | 7.3 | 15.98 | 0.4 | 0.246 | 0.9 | 0.13 | 0.03 | 0.016 | 0.09 | 0.75 | 0.76 | 237 | 7.3 | 27.33 | 0.01 | 0.009
Min
Max
Trung Bình
Chỉ tiêu chất lượng |  | <500 |  | <100 |  |  | ≤2,0 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,04 | ≤0,25 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | <500 |  | ≤100 | ≤0,3 | ≤0,04
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THEO CÔNG TY
SẢN LƯỢNG NƯỚC PHÁT TOÀN CÔNG TY (m3) | [9 empty] | TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh)
Ngày | NMN An Dương | NMN Vật Cách | NMN Cầu Nguyệt | NMN Hưng Đạo | NMN Vĩnh Bảo 1 | NMN Vĩnh Bảo 2 | NMN Ngũ Lão | NMN Cát Bà |  | Ngày | NMN An Dương | NMN Vật Cách | NMN Cầu Nguyệt | NMN Hưng Đạo | NMN Vĩnh Bảo 1 | NMN Vĩnh Bảo 2 | NMN Ngũ Lão | NMN Cát Bà
2023-09-08 | [9 empty] | 2023-09-08
2023-09-09 | [9 empty] | 2023-09-09
2023-09-10 | [9 empty] | 2023-09-10
Min | [9 empty] | Min
Max | [9 empty] | Max
Trung Bình | [9 empty] | Trung Bình
Tổng cộng | [9 empty] | Tổng cộng

## BM.01.01.AD
Giờ | Điện áp MBA1 (V) | Điện áp MBA2 (V) | Dòng điện làm việc máy bơm (A) | [7 empty] | Lưu lượng tuyến 1 (m3/h) | Lưu lượng tuyến 2 (m3/h) | Áp lực tuyến 1 (bar) | Áp lực tuyến 2 (bar) | Độ dẫn điện (µs/cm) | Clo Khử trùng (kg) | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  |  | Máy 1 | Máy 2 | Máy 3 | Máy 4 | Máy 5 | Máy 6 | Máy 7 | Máy 8
07 | [16 empty] | Người vận hành:
08 | [16 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12
13
Chỉ số công tơ điện cuối ca: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tiêu thụ điện trong ca:; Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 6: Cộng (kWh): |  |  | Màu sắc nước sông: |  |  |  | Người vận hành ký
MBA1: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: MBA1: |  |  | Mùi vị nước sông: |  |  |  | XÁC NHẬN DỮ LIỆU LƯU DỮ LIỆU
MBA2: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: MBA2: |  |  | Mức nước hố thu (m):
Chỉ số ĐH nước cuối ca: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Sản lượng nước trong ca:; Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 6: Cộng (m3): |  |  | Tình trạng cá chỉ thị:
Tuyến 1: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tuyến 1:
Tuyến 2: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tuyến 2:
14 | [16 empty] | Người vận hành:
15 | [16 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20
Chỉ số công tơ điện cuối ca: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tiêu thụ điện trong ca:; Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 6: Cộng (kWh): |  |  | Màu sắc nước sông: |  |  |  | Người vận hành ký
MBA1: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: MBA1: |  |  | Mùi vị nước sông: |  |  |  | XÁC NHẬN DỮ LIỆU LƯU DỮ LIỆU
MBA2: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: MBA2: |  |  | Mức nước hố thu (m):
Chỉ số ĐH nước cuối ca: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Sản lượng nước trong ca:; Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 6: Cộng (m3): |  |  | Tình trạng cá chỉ thị:
Tuyến 1: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tuyến 1:
Tuyến 2: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tuyến 2:
21 | [16 empty] | Người vận hành:
22 | [16 empty] | Diễn biến trong ca:
23
24
01
02
03
04
05
06
Chỉ số công tơ điện cuối ca: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tiêu thụ điện trong ca:; Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 6: Cộng (kWh): | Tiêu thụ điện ngày: |  | Màu sắc nước sông: |  |  |  | Người vận hành ký
MBA1: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: MBA1: |  |  | Mùi vị nước sông: |  |  |  | XÁC NHẬN DỮ LIỆU LƯU DỮ LIỆU
MBA2: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: MBA2: |  |  | Mức nước hố thu (m):
Chỉ số ĐH nước cuối ca: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Sản lượng nước trong ca:; Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 6: Cộng (m3): | Sản lượng nước ngày: |  | Tình trạng cá chỉ thị:
Tuyến 1: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tuyến 1:
Tuyến 2: |  |  | Dòng điện làm việc máy bơm (A) Máy 2: Tuyến 2:
Lich sửa chỉnh sửa NKVH
[14 empty] | Lần chỉnh sửa | Thời gian | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3
[14 empty] | Lần 1 | 08h00 27/9/2023 | Tên người lưu A
[15 empty] | 14h00 27/9/2023 |  | Tên người lưu B
Lần 2

## BM.01.02.AD
Giờ | Điện áp (V) | Mức nước (m) | Áp lực (bar) | Dòng điện (A) |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202...... |  | Giờ | Điện áp (V) | Mức nước (m) | Áp lực (bar) | Dòng điện (A) |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  |  |  | Máy 1 | Máy 2 | [6 empty] | Máy 1 | Máy 2
07 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 07 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [5 empty] | Diễn biến trong ca: |  | 08 | [5 empty] | Diễn biến trong ca:
09 | [7 empty] | 09
10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13
[6 empty] | Người vận hành ký | [7 empty] | Người vận hành ký
14 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 14 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [5 empty] | Diễn biến trong ca: |  | 15 | [5 empty] | Diễn biến trong ca:
16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20
21 | [7 empty] | 21
[6 empty] | Người vận hành ký | [7 empty] | Người vận hành ký
22 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 22 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [5 empty] | Diễn biến trong ca: |  | 23 | [5 empty] | Diễn biến trong ca:
24 | [7 empty] | 24
01 | [7 empty] | 01
02 | [7 empty] | 02
03 | [7 empty] | 03
04 | [7 empty] | 04
05 | [7 empty] | 05
06 | [7 empty] | 06
[6 empty] | Người vận hành ký | [7 empty] | Người vận hành ký

## BM.01.03.AD
Thời gian |  | Nước trước Hệ thống tăng DO | Nước sau Hệ thống tăng DO, vào UBCF | [5 empty] | Nước ra UBCF (sau UBCF) | [5 empty] | Tổ vận hành | Người phân tích mẫu | Chữ ký
Ngày | Giờ | DO | DO | Nhiệt độ | Độ đục | Hữu cơ | Amoni | Mangan | DO | Nhiệt độ | Độ đục | Hữu cơ | Amoni | Mangan
|  | (mg/l) | (mg/l) | (oC) | (NTU) | (mgO2/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (oC) | (NTU) | (mgO2/l) | (mg/l) | (mg/l)

## BM.01.03A.AD
Giờ | Lưu lượng nước vào (m3/h) | Mức than (m) trong các bể | [7 empty] | Dòng điện (A) Máy thổi rác |  | Dòng điện (A) Máy tăng DO |  | Rửa bể lọc (x) | [7 empty] | Dòng điện (A) Máy rửa gió |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  | Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 1 | Số 2 | Số 1 | Số 2 | Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 1 | Số 2
07 | [23 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [23 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12
13
Người vận hành ký
14 | [23 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [23 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20
21
Người vận hành ký
22 | [23 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [23 empty] | Diễn biến trong ca:
24
01
02
03
04
05
06
Người vận hành ký

## BM.01.04.AD
Giờ | Điện áp (V) | Mức nước bồn khuấy PAC |  |  |  | Vận hành máy khuấy PAC |  |  |  | Vận hành bơm PAC |  |  | Lưu lượng PAC (m3/h) | Test PAC (g/m3) | Vận hành máy khuấy HC |  |  | Vận hành bơm HC |  | Test HC (g/m3) | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
07 | [20 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [20 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12
13
| Chỉ số đồng hồ lưu lượng PAC: | Vận hành bơm PAC 1: Lượng PAC pha trong ca (kg): |  |  | Lượng HC đã pha trong ca (kg): | [5 empty] | Người vận hành ký
Tiêu thụ dung dịch PAC (lít):
14 | [20 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [20 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20
21
| Chỉ số đồng hồ lưu lượng PAC: | Vận hành bơm PAC 1: Lượng PAC pha trong ca (kg): |  |  | Lượng HC đã pha trong ca (kg): | [5 empty] | Người vận hành ký
Tiêu thụ dung dịch PAC (lít):
22 | [20 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [20 empty] | Diễn biến trong ca:
24
01
02
03
04
05
06
| Chỉ số đồng hồ lưu lượng PAC: | Vận hành bơm PAC 1: Lượng PAC pha trong ca (kg): |  |  | Lượng HC đã pha trong ca (kg): | [5 empty] | Người vận hành ký
Tiêu thụ dung dịch PAC (lít):
* | Tính lượng PAC hàng giờ:
kg =

## BM.01.05.AD
Giờ | Điện áp (V) | Vận hành máy trộn |  |  | Vận hành máy khuấy | [17 empty] | Vận hành máy cào bùn | [5 empty] | Mức nước bể trộn (m) | Mức nước sau lắng (m) | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
07 | [30 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [30 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12
13
Người vận hành ký
14 | [30 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [30 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20
21
Người vận hành ký
22 | [30 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [30 empty] | Diễn biến trong ca:
24
01
02
03
04
05
06
Người vận hành ký

## BM.01.06.AD
Thời gian |  | Độ trong nước sau lọc (NTU) | [7 empty] | Tổ vận hành | Người vận hành | Diễn biến trong ca | Chữ ký
Ngày | Giờ | Ngăn 1 | Ngăn 2 | Ngăn 3 | Ngăn 4 | Ngăn 5 | Ngăn 6 | Ngăn 7 | Ngăn 8

## BM.01.07.AD
Giờ | Định lượng Clo (kg/h) | [7 empty] | Tiêu thụ Clo (kg) |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202...
| Máy 1 (Bể K1) | Máy 2 (Bể K2) | Máy 3 (Bể K3) | Máy 4 (Bể K4) | Máy 5 (Dự phòng) | Máy 6 (Bể lắng) | Máy 7 (Ngăn TN) | Máy 8 (Bể chứa 4)
07 | [9 empty] | Tổ vận hành:
08 | [9 empty] | Người vận hành:
09 | [9 empty] | Diễn biến trong ca:
10
11
12
13
Tổng lượng Clo tiêu thụ trong ca (kg): | [10 empty] | Người vận hành ký
Định mức sử dụng Clo cho nước thô (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho nước sau lắng (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho nước sau lọc (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho Bể chứa số 4 (g/m3):
14 | [9 empty] | Tổ vận hành:
15 | [9 empty] | Người vận hành:
16 | [9 empty] | Diễn biến trong ca:
17
18
19
20
21
Tổng lượng Clo tiêu thụ trong ca (kg): | [10 empty] | Người vận hành ký
Định mức sử dụng Clo cho nước thô (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho nước sau lắng (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho nước sau lọc (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho Bể chứa số 4 (g/m3):
22 | [9 empty] | Tổ vận hành:
23 | [9 empty] | Người vận hành:
24 | [9 empty] | Diễn biến trong ca:
01
02
03
04
05
06
Tổng lượng Clo tiêu thụ trong ca (kg): | [10 empty] | Người vận hành ký
Định mức sử dụng Clo cho nước thô (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho nước sau lắng (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho nước sau lọc (g/m3):
Định mức sử dụng Clo cho Bể chứa số 4 (g/m3):

## BM.01.08.AD
Giờ | Điện áp MBA1 (V) | Điện áp MBA2 (V) | Điện áp MBA6 (V) | Điện áp MBA7 (V) | Dòng điện làm việc máy bơm nước sạch (A) | [5 empty] | Mức nước bể chứa (m) |  | Mức nước bể chứa (m) |  |  | Dòng điện làm việc máy rửa (A) |  |  |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
[5 empty] | Máy 1 | Máy 2 | Máy 3 | Máy 4 | Máy 5 | Máy 6 | Bể 1 | Bể 2 | Bể 3 | Bể 4.1 | Bể 4.2 | Máy R1 | Máy R2 | Máy G1 | Máy G2
07 | [19 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [19 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12
13
Người vận hành ký
14 | [19 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [19 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20
21
Người vận hành ký
22 | [19 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [19 empty] | Diễn biến trong ca:
24
01
02
03
04
05
06
Người vận hành ký

## BM.01.09.AD
Giờ | Điện áp (V) | Dòng điện (A) Thiết bị HB 1 |  | Dòng điện (A) Thiết bị HB 2 |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202...... |  | Giờ | Điện áp (V) | Dòng điện (A) Thiết bị HB 1 |  | Dòng điện (A) Thiết bị HB 2 |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  | Bơm 1 | Bơm 2 | Bơm 1 | Bơm 2 |  |  |  |  | Bơm 1 | Bơm 2 | Bơm 1 | Bơm 2
07 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 07 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [5 empty] | Diễn biến trong ca: |  | 08 | [5 empty] | Diễn biến trong ca:
09 | [7 empty] | 09
10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13
[6 empty] | Người vận hành ký | [7 empty] | Người vận hành ký
14 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 14 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [5 empty] | Diễn biến trong ca: |  | 15 | [5 empty] | Diễn biến trong ca:
16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20
21 | [7 empty] | 21
[6 empty] | Người vận hành ký | [7 empty] | Người vận hành ký
22 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 22 | [5 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [5 empty] | Diễn biến trong ca: |  | 23 | [5 empty] | Diễn biến trong ca:
24 | [7 empty] | 24
01 | [7 empty] | 01
02 | [7 empty] | 02
03 | [7 empty] | 03
04 | [7 empty] | 04
05 | [7 empty] | 05
06 | [7 empty] | 06
[6 empty] | Người vận hành ký | [7 empty] | Người vận hành ký

## BM.01.10.AD
Giờ | Điện áp (V) | Dòng điện máy bơm (A) |  |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202...... |  | Giờ | Điện áp (V) | Dòng điện máy bơm (A) |  |  | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  | Máy bơm CK số 1 | Máy bơm CK số 1 | Máy bơm nước thải |  |  |  |  | Máy bơm CK số 1 | Máy bơm CK số 1 | Máy bơm nước thải
07 |  |  |  |  | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 07 |  |  |  |  | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 |  |  |  |  | Diễn biến trong ca: |  | 08 |  |  |  |  | Diễn biến trong ca:
09 | [6 empty] | 09
10 | [6 empty] | 10
11 | [6 empty] | 11
12 | [6 empty] | 12
13 | [6 empty] | 13
[5 empty] | Người vận hành ký | [6 empty] | Người vận hành ký
14 |  |  |  |  | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 14 |  |  |  |  | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 |  |  |  |  | Diễn biến trong ca: |  | 15 |  |  |  |  | Diễn biến trong ca:
16 | [6 empty] | 16
17 | [6 empty] | 17
18 | [6 empty] | 18
19 | [6 empty] | 19
20 | [6 empty] | 20
21 | [6 empty] | 21
[5 empty] | Người vận hành ký | [6 empty] | Người vận hành ký
22 |  |  |  |  | Tổ vận hành: | Người vận hành: | 22 |  |  |  |  | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 |  |  |  |  | Diễn biến trong ca: |  | 23 |  |  |  |  | Diễn biến trong ca:
24 | [6 empty] | 24
01 | [6 empty] | 01
02 | [6 empty] | 02
03 | [6 empty] | 03
04 | [6 empty] | 04
05 | [6 empty] | 05
06 | [6 empty] | 06
[5 empty] | Người vận hành ký | [6 empty] | Người vận hành ký

## BM.01.11.AD
Giờ | Áp lực (bar) | Lưu lượng nước thô (m3/h) |  |  | Lưu lượng nước phát (m3/h) |  |  |  | Lưu lượng nước vào lọc (m3/h) |  |  |  |  | Ngày | ..... | tháng ..... năm 202 ...
|  | Trạm dâng | UBCF | Cộng | D1200 | D800 | D700 | Cộng | Bể K1 | Bể K2 | Bể K3 | Bể K4 | Cộng
07 | [13 empty] | Tổ vận hành: |  | Trưởng ca:
08 | [13 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12 | [13 empty] | Lượng vôi xả bùn bể lắng (kg):
13 | [13 empty] | Số ngăn lọc rửa trong ca (ngăn):
Chỉ số ĐH nước thô |  |  | Sản lượng nước thô (m3) |  | Chỉ số ĐH nước phát |  | Sản lượng nước phát (m3) |  | Chỉ số ĐH điện |  | Điện tiêu thụ (kWh) |  |  | Trưởng ca ký tên
Trạm dâng: |  |  | Trạm dâng: |  | D1200: |  | D1200: |  | TBA số 1: |  | TBA số 1:
UBCF: |  |  | UBCF: |  | D800: |  | D800: |  | TBA số 2: |  | TBA số 2:
[5 empty] | D700: |  | D700: |  | TBA số 4: |  | TBA số 4:
|  |  | Cộng: |  |  |  | Cộng: |  | TBA số 6: |  | TBA số 6:
[9 empty] | TBA số 7: |  | TBA số 7:
[5 empty] | Tiêu hao điện trong ca (Wh/m3): | [5 empty] | Cộng:
14 | [13 empty] | Tổ vận hành: |  | Trưởng ca:
15 | [13 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20 | [13 empty] | Lượng vôi xả bùn bể lắng (kg):
21 | [13 empty] | Số ngăn lọc rửa trong ca (ngăn):
Chỉ số ĐH nước thô |  |  | Sản lượng nước thô (m3) |  | Chỉ số ĐH nước phát |  | Sản lượng nước phát (m3) |  | Chỉ số ĐH điện |  | Điện tiêu thụ (kWh) |  |  | Trưởng ca ký tên
Trạm dâng: |  |  | Trạm dâng: |  | D1200: |  | D1200: |  | TBA số 1: |  | TBA số 1:
UBCF: |  |  | UBCF: |  | D800: |  | D800: |  | TBA số 2: |  | TBA số 2:
[5 empty] | D700: |  | D700: |  | TBA số 4: |  | TBA số 4:
|  |  | Cộng: |  |  |  | Cộng: |  | TBA số 6: |  | TBA số 6:
[9 empty] | TBA số 7: |  | TBA số 7:
[5 empty] | Tiêu hao điện trong ca (Wh/m3): | [5 empty] | Cộng:
22 | [13 empty] | Tổ vận hành: |  | Trưởng ca:
23 | [13 empty] | Diễn biến trong ca:
24
01
02
03
04
05 | [13 empty] | Lượng vôi xả bùn bể lắng (kg):
06 | [13 empty] | Số ngăn lọc rửa trong ca (ngăn):
Chỉ số ĐH nước thô |  |  | Sản lượng nước thô (m3) |  | Chỉ số ĐH nước phát |  | Sản lượng nước phát (m3) |  | Chỉ số ĐH điện |  | Điện tiêu thụ (kWh) |  |  | Trưởng ca ký tên
Trạm dâng: |  |  | Trạm dâng: |  | D1200: |  | D1200: |  | TBA số 1: |  | TBA số 1:
UBCF: |  |  | UBCF: |  | D800: |  | D800: |  | TBA số 2: |  | TBA số 2:
[5 empty] | D700: |  | D700: |  | TBA số 4: |  | TBA số 4:
|  |  | Cộng: |  |  |  | Cộng: |  | TBA số 6: |  | TBA số 6:
[9 empty] | TBA số 7: |  | TBA số 7:
[5 empty] | Tiêu hao điện trong ca (Wh/m3): | [5 empty] | Cộng:
[5 empty] | Tổng lượng nước thô trong ngày (m3): |  |  |  | Tổng tiêu thụ điện trong ngày (kWh):
[5 empty] | Tổng lượng nước lọc trong ngày (m3): |  |  |  | Tiêu hao điện trong ngày (Wh/m3):
Tổng lượng nước phát trong ngày (m3):

## BM.01.12.AD
Giờ | Nước thô | [7 empty] | Sau lắng | Nước sau lọc |  |  |  |  | Nước sau xử lý (nước phát) | [8 empty] | Bể cá |  | Kiểm tra | Ngày …… tháng …… năm 202 ……
| Độ đục | Màu sắc | Mùi, vị | Độ dẫn điện | pH | Độ mặn Clorua | Amoni | Mangan | Độ đục | Độ đục | Mùi, vị | Amoni | Mangan | Độ đục | Clo dư 1 | Clo dư 2 | Màu sắc | Mùi, vị | Độ dẫn điện | pH | Độ mặn Clorua | Amoni | Mangan | Nước thô | Nước sau lọc | số liệu thiết bị
| (NTU) |  |  | (µs/cm) |  | (mgCl-/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU) | (NTU) |  | (mg/l) | (mg/l) | (NTU) | (mg/l) | (mg/l) |  |  | (µs/cm) |  | (mgCl-/l) | (mg/l) | (mg/l) |  |  | online
7 | [26 empty] | Tổ Vận hành:
8 | [26 empty] | Trưởng ca:
9 | [26 empty] | Ký tên
10
11
12
13
14 | [26 empty] | Tổ Vận hành:
15 | [26 empty] | Trưởng ca:
16 | [26 empty] | Ký tên
17
18
19
20
21
22 | [26 empty] | Tổ Vận hành:
23 | [26 empty] | Trưởng ca:
24 | [26 empty] | Ký tên
1
2
3
4
5
6

## BM.01.13.AD
Giờ | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | Máy khuấy bể nén bùn |  | Máy rắc Polymer |  | Máy khuấy Polymer |  | Máy bơm Polymer |  | Máy bơm bùn |  | Máy nén khí |  | Máy bơm rửa |  | Máy khuấy phản ứng |  | Máy ép bùn |  | Vít tải ngang | Vít tải xiên | Ngày ...... tháng ...... năm 202......
|  |  | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2 | Máy 1 | Máy 2
07 | [22 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
08 | [22 empty] | Diễn biến trong ca:
09
10
11
12
13
[15 empty] | Lượng polymer sử dụng (kg): | [7 empty] | Người vận hành ký
Số chuyến xe vận chuyển bùn (chuyến):
14 | [22 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
15 | [22 empty] | Diễn biến trong ca:
16
17
18
19
20
21
[15 empty] | Lượng polymer sử dụng (kg): | [7 empty] | Người vận hành ký
Số chuyến xe vận chuyển bùn (chuyến):
22 | [22 empty] | Tổ vận hành: | Người vận hành:
23 | [22 empty] | Diễn biến trong ca:
24
01
02
03
04
05
06
[15 empty] | Lượng polymer sử dụng (kg): | [7 empty] | Người vận hành ký
Số chuyến xe vận chuyển bùn (chuyến):